检 测 报 告

名    称： 手持式氢气检漏仪       		型号规格：  GDQL-H

产品编号：   1607004274          		测试日期： 2016.7.18

环境温度：      25℃                	环境湿度：   60％

| 试 验 结 果 |
| --- |
| 标准气（%LEL） | 测试值（%LEL） | 误差值（%LEL） |
| 90 | 89 | 1 |
| 62 | 60 | 2 |
| 35 | 33 | 2 |
| 18 | 19 | 1 |
| 结 论 | 经检验合格准予出厂。 |

测试员:                 审核:

日  期： 2016.7.18